昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学交通工程学院电涡流传感器采购项目                             预算金额：130000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电涡流传感器(含控制器,用于测间隙) | 量程1mm左右，探头直径6mm以内，探头长度6mm以内，含1.5m以上的测量导线。 | 2 | 支 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电涡流传感器（只含探头，用于测量增压器转速） | 测量量程1mm左右，螺纹尺寸M5x0.5以内，探头长度40mm以内，含0.8m以上的测量导线。 | 2 | 支 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：