昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学脉冲激光沉积系统真空腔体                                                                               预算金额：195000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 服务供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲激光沉积系统真空腔体 | - PLD腔体极限真空度：优于5´10-7mBar。 - 验证工艺控制气压可从1 x 10-3至0.5 mbar范围调节。 - 控制软件操作正常。 | \ | \ | \ | \ |  | \ |  |  |
| 服务期要求 |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价（一年） |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：                                      日    期：