·昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院铝酸钠溶液中硫和有机物脱除的高品质原铝冶炼设备采购项目    预算金额：19.8万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声强化膜分离实验设备 | 超声波频率：20kHz-25kHz 功率：0-1.5kW 膜面积（cm2）：4-50 膜材料：PTFE 系统过滤压力（Bar)：0-2 温度（℃）：5-90 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 声变幅杆聚能式超声波反应器 | 功能：强化气液-液液传质；强化臭氧分解 处理容量：500-3000mL 工作频率：25kHz 超声功率：2000W 超声波工作模式：连续、间隙、空载 时间控制：0.01s-999min | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后20天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：