昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学交通工程学院“氨/甲醇流量计”项目                                         预算金额：165000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨/甲醇流量计 | 1）一机多用，可同时适用于氨及甲醇的高精度测量计量，分体式结构，需带有专用连接信号电缆，长度符合现场要求； 2）供电方式：220AC/24VDC兼容电源，防爆等级ExD II 2G Ex iab IIB/IIC T1–T6 ,双U型传感器结构，外壳防护等级IP 66/67，； 3）耐压限制：外壳最大耐压以及振动耐受性能需满足要求； 4）传感器尺寸不超过260mm,传感器中心到外壳的最大距离不超过240mm，传感器本体厚度不超过45mm； 5）紧固件材质与安装管道材质保持一致且传感器上有永久性流体流向标识。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后15天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）：165000 大写：壹拾陆万伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：