昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：呈贡校区、莲华校区、莲华住宅等公共区域范围内的所有化粪池及附属配套窨井进行疏通、清掏、清运处置采购服务项目                               预算金额： 180000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呈贡校区、莲华校区、莲华住宅等公共区域范围内的所有化粪池及附属配套窨井进行疏通、清掏、清运处置采购服务项目 | 1.昆明理工大学呈贡校区、莲华校区及莲华物业所辖区域内化粪池清掏工作。要求年清运车数（5吨车）不少于200车或总吨数不少于1000吨（呈贡校区116车，580吨；莲花校区64车，320吨；莲华住宅物业20车，100吨）。清淤车辆大小可根据各校区实际情况进行调整安排，但总清运吨数不能少于1000吨；如有特殊情况，各校区计划清理量甲方有权进行调整。 2.需各类疏通车辆车型完整，从业人员有三年以上工作经验。清掏单位接到甲方电话，30分钟内有反馈，2个小时内到达现场，在白天作业。 3.清运单位负责以上区域窨井管道堵塞疏通、化粪池粪便清运、处置工作，清运后的化储粪池必须畅通无阻，做到车走场地干净。 4.要求于每年全面清掏、清运至少两次；甲方遇有满溢、外溢和堵塞等特殊情况，须按照使用部门通知，及时派车清运。 5.报价要求：本次采购项目报价需以每吨（方）清运单价为基础报价.按照实际清运吨数照实结算；费用控制在预算金额之内（含疏通、清运处置、税等所有费用）。 6.中标单位需缴纳中标价的10%作为履约保证金。 | 580 | 吨 |  |  |  |  |  | 呈贡校区 |
|  |  |  | 320 | 吨 |  |  |  |  |  | 莲华校区 |
|  |  |  | 100 | 吨 |  |  |  |  |  | 莲华住宅 |
| 特别说明 |  | 1.清掏清运疏通人员必须持有有效期内的绿色健康码，并接种过三次新冠疫苗，方能进入清掏清运疏通区域工作； 2.该费用包含了清运清掏疏通费用； 3.清淤车辆大小可根据各校区实际情况进行调整安排，按实际服务量以单价进行核算，支付服务费用。 4.服务期限为一年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后3天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：                       日    期：