昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：后勤保障服务中心莲华校区学生食堂杂物电梯采购项目 预算金额：100000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品  品牌、型号 | 供货产品  参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价  （元） | 报价总价  （元） | 备注 |
| 1 | 杂物电梯 | 参数：井道尺寸1500MM/1300MM, 地坑1000MM ,二层二站, 门厅、轿厢面板材质为304不锈钢板厚≥1.2；轿厢尺寸1000MM/1000MM/1200M高, 开门尺寸1000MM/1200MM高,控制方式, 微机电脑板 , 含钢架，载重300kg。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 | | 1.整机维保为12个月；  2.需提供备件、配件明细清单；  3.工期在30日内完成；  4.此项目费用包含基坑等所有涉及的土建、安装及装修、机械的设备使用、人员安全及税费等相关费用；  5.供应商可以现场踏勘。 | | | | | | | | |
| 供货期要求 | | 合同生效后 天 | | | | | | | | |
| 项目总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：