附件

昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学冶金与能源真空炉石墨配件采购项目 预算金额：131000元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **供货产品**  **参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 坩埚 | D1320\*165，材质：等静压石墨 | 2 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汇流盘 | D1350\*50，材质：等静压石墨 | 2 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盖子 | D1350\*55，材质：等静压石墨 | 2 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 发热体 | D1300\*30，材质：等静压石墨 | 2 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 坩埚 | D580\*615，材质：等静压石墨 | 1 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 坩埚 | D410\*400，材质：等静压石墨 | 1 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | | 合同生效后30天 | | | | | | | | |
| 项目总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：