昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶能学院超声波流量计采购项目                                            预算金额：199680.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | ★总体要求：为保证售后服务的连续性，要求参与方提供厂家联保协议或授权书 采购需求： 1. 手持式超声波液体流量计主机(双通道，双工作模式) (套装)－1套 (适用管径: DN32...DN6500，温度范围: -30℃~+130℃) 便携式超声波液体流量计FLUXUS F601应具备如下指标: （1）★ 传感器内部内置(Pt1000铂电阻)温度补偿,可以在工作环境温度或介质温度发生变化的场合(即变温的应用场合),确保测量精度不受介质温度变化的影响,其他品牌的夹装式超声波流量计无此项功能。 （2）★ 流速范围： ±0.01m/s～±25m/s（液体），测量 未知流体时，可通过主机的测速功能，先测超声在该流体的声速，然后再利用实测声速来测量流速、流量。 （3）重复性： 0.15%读数±0.01m/s （4）精度： （流场充分发展且径向对称） －体积流量： ±1%读数±0.01m/s，视应用而定 ±0.5%读数±0.01m/s，经过实流标定 －流速： ±0.5%读数±0.01m/s，视应用而定 （5）测量响应时间: 70ms可选(目前同行业内响应时间最快，可测瞬态流量) （6）★ 测量原理：时差相关原理－噪音跟踪原理(两种不同原理集成在同一台主机上) 时差相关原理：所有导声流体,且气泡或固体颗粒的体积含量＜10% 噪音跟踪原理: 适用于测量气泡或固体颗粒的体积含量＞10%的导声流体 （7）数据记录容量： ＞100000条测量量(数据记录容量最大) （8）电池使用时间：电池充满电后,可在现场连续工作14小时(背景灯关闭情况下)，实际使用时间为30小时。 （9）可测管径范围：DN32～DN6500及以上 （10）最大可测温度范围：-40℃～+130℃ | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后7天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：