昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心中水站药剂采购项目 预算金额：190000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **限高价格（元）** | **供货产品**  **参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 次氯酸钠 | 有效氯含量≥11% | 40 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 聚合氯化铝 | 三氧化二铝含量≥25% | 30 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 分子量≥1千万 | 20 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 余氯测试盒 | 测试范围0-1mg/L | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氨氮测试盒 | 测试范围0-15mg/L | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | COD测试盒 | 测试范围0-100mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 磷酸盐测试盒 | 测试范围0-1mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总氮测试盒 | 测试范围0-100mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 浊度仪调试液 | 400NTU | 1 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 雷磁溶氧仪电解液 | 溶氧仪JPG-608使用 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 | | 1.质量保证期：质保期自单批次耗材（物资）交货之日起算，不超过物资质保期的1/3日。  2.项目服务期限：自合同签订之日起1年。  3.本项目不承诺采购数量，按实际采购量结算费用。在项目服务期限内当结算价达到采购预算时，合同自动终止。付款以对公转账形式支付。  4.该报价包含所有涉及运输、配送及税务费等相关费用。 | | | | | | | | | |
| 供货期  要求 | | 合同生效后 天 | | | | | | | | | |
| 项目  总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：