昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡校区部分高低压配电室设备维修更换采购项目             预算金额：195000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零号中心高压配电室401柜检修 | 故障描述：开关柜变形，断路器脱不开。要求：柜体校正，检修断路器，使之能正常使用。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 零号中心高压配电室412、417、427柜真空断路器更换 | 型号：TZNH-12 12KV 1250A（产品性能不低于施耐德宝光） | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零号中心高压配电室416柜合闸线圈更换。 | 与TZNH-12 12KV 1250A真空断路器匹配 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8号低压配电室高压负荷开关操作机构更换 | 与配电室原GB3804-IEC60265 12KV 630A高压负荷开关匹配 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13号低压配电室低压断路器更换 | SIEMENS 1600A/50HZ | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6号低压配电室低压断路器更换 | ABB SACE E18 1600A/50HZ | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1、5、6、7号低压配电室低压断路器维修保养 | 故障描述：ABB SACE E18 1600A/50HZ低压断路器储能机构存在齿轮打滑现象。要求：对断路器储能机构进行维修保养，更换磨损部件，使之能正常使用。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 理学院配电室低压抽屉柜抽屉更换 | 型号：GCS--50A | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 理学院配电室低压抽屉柜抽屉更换 | 型号：GCS--100A | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全用具配置 | 高压验电笔、高压绝缘手套、高压绝缘鞋 | 22 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 零号、1号、2号中心高压配电室双电源自动切换检修调试 | 能实现双电源自动投切 | 3 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 采购报价含现场拆、装、调试、检修、相关试验及所需配总件，并出具增值税普通发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后30天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                        法人签字：

授权代表签字：                           授权代表电话：                      日    期：