昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心两校区高低压配电室预防性试验采购项目                  预算金额：180000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两校区高低压配电室预防性试验项目 | 1.昆明理工大学呈贡、莲华校区高低压配电室、室外高压配电设备、相关设施和高压安全防护用具，其中：2023年暑假第一批次为呈贡校区0号高压配电室，1、2、3、5、6、7、12、13、15号低压配电室，两个室外环网柜及白龙家属区配电室；2024年寒假第二批次为呈贡校区的1、2号高压配电室，8、9、10、11、14号低压配电室及南1、2、3、4、5号低压配电室和两个室外环网柜，莲华校区高压配电室及13个低压配电室（含怡锦苑）。 2.对配电室和室外环网柜内设备设施进行全面检修（包含二次线）保养，除尘除锈、柜体防鼠。 3.维修更换存在故障的设备设施，单价500元及以下的元器件由中标人免费更换；超过500元的元器件由采购人采购，中标人负责免费更换。 4.本项目测试方案及检修方案的定制。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 质量标准： 1.电气设备调试按照中国南方电网《电力设备预防性试验规程Q/CSG.10007-2004》和《继电保护及安全自动装置检验规程》标准及其他现行相关的强制性标准和技术规范、规程的要求进行，测试内容和范围包含相关的高低压设备设施和电缆等，测试数据汇总分析、测试结论，形成每校区3份高压预防性试验检测报告，其中1份由中标人提交昆明供电局相关分局备案。 2.达到一次性验收合格。 3.采购报价含现场拆、装及所需配总件，并出具增值税普通发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后10天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                        法人签字：

授权代表签字：                           授权代表电话：                          日    期：