昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡校区水平衡测试采购项目                          预算金额：185000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呈贡校区水平衡测试项目 | 1. 学校现场调查：对学校各用水点用水量进行了解，编写和备案水量平衡测试方案。 2. 评估学校用水管理资料：对学校用水管理资料进行调查，帮助完善管理资料。 3. 指导现场整改：根据学校实际用水情况，指导学校对现场的整改，达到昆明市节水办管理要求。 4. 编写水平衡测试报告：根据现场采集的数据，编写专业的水量平衡测试报告。对学校的各用水点进行评估，量化学校的实际用水水平，为学校降低水损提供依据。 5.完成专家评审、项目验收获得（水平衡测试合格）证书。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 采购报价含水平衡测所需现场拆、装及配总件，不含漏点维修，并出具增值税普通发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后60天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                        法人签字：

授权代表签字：                           授权代表电话：                日    期：