昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡校区高低压配电室直流屏更换采购项目                  预算金额：60000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏（低压直流成套开关设备） | 型号：GZD-30AH-220，参数：额定直流输出电流10A，额定直流输出电压220V，交流输入电压380V。 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 直流屏分别安装于呈贡校区1,5,6,7号配电室内，需现场安装调试，与相关配电室高低压供配电设备匹配并连接，为之提供有效操作电源。采购报价含现场拆、装、调试及所需配总件，并出具增值税普通发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后30天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                        法人签字：

授权代表签字：                           授权代表电话：                日    期：