昆明理工大学自行采购项目询价表（设备2）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(9月)                                             预算金额：12000.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式电阻炉 | 型号为SK2-1-10，电阻炉加热元件为电阻丝，高使用温度1200℃；炉膛尺寸为Ф35*300mm，输入电压220V，额定功率1kw,升温时间≤30min，空耗功率≤0.5kw，外形尺寸（L*W*H）；400*300*400mm，重量15 kg，炉体中央上方的孔孔径为Φ20mm。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  | 化工学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：