昆明理工大学自行采购项目询价表（设备）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(10月第一批)                                  预算金额：39600.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物气体报警器 | 1、固定式VOC气体检测仪,用于检测乙醇、甲醇、乙腈、乙酸乙酯、氯仿、石油醚等化学实验室常见有机溶剂产生的VOC气体； 2、分辨率：≤0.1 ppm； 3、检测范围：0-100 ppm或0-50 ppm； 4、显示方式：液晶显示； 5、带声光报警功能，可设置两级报警值。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  | 生科学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：