## Sheet3
呈贡校区2016年暑假停电检修供电设施设备(预防性试验)工作计划
序号 | 停电时间 | 停电范围 | 备注
1 | 8月11日8:00-18:00 | 检修试验2号、3号配电室及户外环网柜，停电范围涉及以下用电户：燃气实验室、水工实验楼、计算机重点实验室、基础化学实验中心、艺术楼、网球场、公共教学楼A栋、B栋、建工实验楼、建工楼、信自学院、电力学院等。
2 | 8月12日8:00-18:00 | 检修试验12号、13号配电室，停电范围涉及以下用电户：憬园学生公寓、憬园学生食堂、2号中水站、锅炉房
3 | 8月13日8:00-18:00 | 检修试验0号高压配电室、6号、7号配电室，停电范围涉及以下用电户：捞鱼河以北片区全部停电（会员楼、机电学院、恒园、校园110和新体育馆施工除外） | 捞鱼河以北片区停水、停止供应开水沐浴
4 | 8月14日8:00-18:00 | 检修试验1号、5号配电室，停电范围涉及以下用电户：怡园学生公寓、体育教学1号楼、学生食堂、米饭生产线、校医院、后勤保障处办公楼、锅炉房及商铺等。 | 停止供应开水沐浴
说明：由于学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作，检修试验过程中，有提前或推后送电的可能性。校内负责人及电话，徐老师 13700687183、杨老师 13888441726。
后勤保障处
2016-08-08
8
9

## 00000ppy (hidden)
#N/A