昆明理工大学自行采购项目询价表（设备2）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(1月)                                  预算金额：131880.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 3500流明，1080P、支持3D，内置音响，超高压汞灯泡、支持VGA、USB、minUSB、HDMI、MHL等接口，支持手机同屏；60%以上照度均匀度、1.3倍变焦、16:10屏幕宽高比例、+/- 40度梯形矫正。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 交通学院 |
| 2 | 投影仪 | 3500流明，1080P、支持3D，内置音响，超高压汞灯泡、支持VGA、USB、minUSB、HDMI、MHL等接口，支持手机同屏；60%以上照度均匀度、1.3倍变焦、16:10屏幕宽高比例、+/- 40度梯形矫正。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  | 交通学院 |
| 3 | 数字照相机 | 像素2400万，处理器DIGIC7，对焦点数45点，双核CMOS AF，连拍数量6张/秒，支持蓝牙，弱光对焦能力：-3ev，图形化图标操作,自动对焦 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 管经学院 |
| 4 | 空调机 | 12.5kW恒温型、双贯流前送风、三相、冷暖；高效压缩机；高效节能电机；外平衡式热力膨胀阀；具有单冷、单冷+电加热、恒温恒湿多种选择；常年连续制冷；智能控制；整机体积小，占地少；100%全正面维护结构；电极式加湿器；具备系统高压保护、系统低压保护、排气温度保护、压缩机过流保护、电机过载保护、电加热过热保护(选配)、加湿器故障保护、漏水保护、电源过欠压保护、电源缺相保护、相序容错（三相）功能；控制器三重密码保护，有效防止误操作；适应国际环保要求；可多台设备组网，实现自动备份、轮巡、层叠、避免竞争运行等功能；可通过RS485或TCP/IP网络接口，实施网络传输，完成远程监视、控制；超强掉电记忆功能，断电后重新恢复电源时，空调器会按照断电前的状态自动运行；含现场电源改造安装 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 图书馆 |
| 5 | 会议视频终端 | 定位:全高清电视，LED电视，网络电视，智能电视；屏幕尺寸:≥50英寸；分辨率:≥1080P（1920*1080）；屏幕比例:≥16:9 面板类型：IPS硬屏；背光灯类型：LED发光二极管；推荐观看距离：3.1-4.0米；图像参数：刷新率60Hz；可视角度≥178/178度；响应时间4ms;屏幕亮度280cd/㎡；扫描方式逐行扫描；图像技术显示模式调整，场景屏变；音频参数；输出功率8W×2；扬声器2个；音效特点环绕声 、单独听功能参数;智能互联多屏互动：Miracast，DLNA；网络功能有线/WiFi（1*1单频，8818ETV）；USB媒体播放USB支持视频格式：MPG/RM/RMVB/FLV等；USB支持音频格式：MP3 USB支持图片格式：JPG/JPEG等；背光调节支持；接口参数：HDMI接口≥2*HDMI1.4；网络接口≥1×网络接口；USB接口≥2×USB2.0；其他接口≥1×AV输入≥1×AV输出;≥1×模拟RF接口；功耗参数：电源性能220V/50Hz；产品功耗约：120W；待机功耗0.3W；能效等级2级能效；硬件配置 ：CPU四核Cortex A7；GPU四核Mali450 其他处理器双核VPU；RAM512MB；ROM4GB；操作系统酷开 5.05，兼容Android；机身尺寸含底座：≥1127×704×265mm；不含底座：≥1127×660×85mm；包装尺寸≥1240×760×145mm;机身重量含底座：≥12.5kg；不含底座：≥12kg；包装重量≥15kg；★必须包含安装调试及相关辅材费用;为保证产品参数真实性，以及原厂授权书，售后服务承诺函。 | 16 | 台 |  |  |  |  |  |  | 城市学院 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：