昆明理工大学自行采购项目询价表（家具）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(6月-1)                                  预算金额：2176.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一节文件档案柜 | 850*360*390材质：通体采用优质 0.6mm 冷轧钢板。经除油、除锈、磷化处理，表面静电粉末喷涂. | 16 | 节 |  |  |  |  |  |  |  | 校办 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：