昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：呈贡、莲华两校区公共水池清洗消毒服务采购项目                                       预算金额：140000.00元（两次/年）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呈贡、莲华两校区公共水池清洗消毒服务 | 内容： 1、呈贡校区：（两次/年）一期供水加压站2000m³水池一个，山顶2062m³水池一个，二期供水加压站4000m³水池一个，图书馆200m³水池一个，学生事务中心200m³水池一个，怡园食堂屋顶18m³水池一个，憬园食堂屋顶72m³水池一个。 2、莲华校区：（两次/年）北院地下270m³一个，北院水塔200m³一个，山顶地面1114m³一个，维修组旁地下760m³一个，山顶水塔200m³一个，山顶水塔500m³一个，山顶水池142m³一个，山顶水池222m³一个，男生院地下500m³一个，男生2幢19m³一个，男生3幢11m³两个，男生4幢11m³两个，男生5幢13m³两个，男生6幢19m³两个，男生7幢19m³四个，矿业大楼屋顶42m³一个，管经学院屋顶10m³一个，管经学院地下496m³一个，重点实验室屋顶36m³一个，国家工程中心屋顶8m³一个，国家工程中心地下138m³一个，女生院10幢屋顶17m³两个，女生院12幢地下140m³一个，伍达观楼屋顶18.3m³两个。 3、白龙苑（两次/年）500m³一个。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、项目中所有水池每次清洗完成后每个水池必须取样化验，水质须达到国家饮用水卫生标准，并取得有资质的单位出具的合格的二次供水水质检测报告 (化验费用需包含在本次报价费用中) 。 2、每次清洗所有水池（水箱）内金属部件和检修口金属盖板需进行清锈防锈处理（不锈钢除外），所使用的消毒剂和防锈油漆必须提供涉水产品卫生许可证和该批次产品的饮用水涉水产品卫生安全许可批件。 3、参加清洗的工作人员必须持有有效的健康体检合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后15天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：                       日    期：