昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学创新发展研究院会议系统采购项目                               预算金额：185780.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 规格：8000*2200*750.支持无纸化升降器实木会议桌。 1、基材：黑胡桃木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%。 2、漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 3、全部使用高端五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用，隐藏式导轨，液压缓冲门铰，纯铜板拉手及脚套装饰，所有金属件应有防腐防锈技术处理要求、表面静电喷涂。 4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶； | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议椅 | 规格：690*700*1100。1.椅板：采用多层薄木热压成型，厚度12MM可以承受压力300KG以上含水6-14%胶合强，不易变形 2.面料：黑色头层牛皮，厚度1.3-1.5MM无 疤痕，胫残裂，针孔，皱及异味，颜色均摩擦牢固系数》4.5/3.5（干/湿），撕折强度》35MM,断裂伸长度《80%透气性好，回位伸缩性强 3.泡棉，合成乳胶（PU）发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计， 力求高标准的舒适性，密度36KG/M2 回弹力47% 4.胡桃木扶手 | 22 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 条桌 | 规格：1400*400*750.使用中纤板贴胡桃木皮+实木边框。 | 10 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 茶水柜 | 规格：1500*450*800.使用中纤板贴胡桃木皮+实木边框。 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报告台 | 规格：1500*450*800.使用中纤板贴胡桃木皮+实木边框。 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投影仪 | 3LCD，激光投影机，液晶显板尺寸：0.63英寸×3;标准亮度：≥5400流明;光源：激光二极管 2类激光设备，寿命：标准亮度20000小时;投影比例16:10；具有CEL一级能效认证和高色域投影机认证。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 扩声系统 | 音箱：频响范围 100-20KHZ；辐射角 180°，阻抗 8Ω；额定功率 80W/160W；超薄。 功放：2x300W/8Ω；输出电路:AB； 调音台：12路低噪音设计；通道3段EQ；2编组，2辅助输出；1路立体声返回； 抑制器：一键式智能反馈抑制，全时自适应，无需调试；提升话筒传声增益≥12Db；采用新一代DSP高速浮点运算技术，内置AFC、ANC双功能; 麦克风：U段无线鹅颈麦，一拖四；频率范围：730-900MHz；双相位锁定频率合成（PLL）大屏液晶显示频道数；二次变频；红外对频技术。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后60天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：